| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 |  | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 |  | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 |  | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 |  | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 |  | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 |  | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 |  | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 |  | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 |  | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 |  | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: tkt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ttk.nt-rt.ru |  |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ РУС-1

| Модель прибора | РУС-1 А автономное питание | РУС-1 без архива | РУС-1 м с архивом |
| --- | --- | --- | --- |
| Опции \ модули | С одним УПР Питание от батареи 3 6 В Архив данных Импульс выход, RS 232, USB Имитационный способ поверки | С 1 или 2 УПР; 2-х лучевой Питание от сети 220 В, 50 Гц Накопление объема, учет реверса Частотио-имп выход 0+1000 Гц Имитационный способ поверки | С 1 или 2 УПР, 2-х лучевой Питание от сети 220 В. 50 Гц Архив данных, учет реверса Имп выход, RS232. USB Имитационный способ поверки |
| Диаметр УПР каждого канала, мм | Ду УПР | Ду УПР 1-го канала | Ду УПР 1-го канала |
|  | Только ПЭП с держателями | Ду 2-го канала | (ДУ УПР 2-го канала |
|  |  | Только ПЭП с держателями | Только ПЭП с держателями |
| Исполнение датчиков ПЭП | Стандарт | Стандарт Усил. сигнал | Стандарт |
|  | IP68 | IP68 | IP68 |
|  | Усил сигнал | Усил. сигнал | Усил сигнал |
| Устройство УМ 4)2 с шаровым краном для УПР от 100 мм | да | да | да |
|  | нет | нет | нет |
| Материал УПР | н/ж сталь 20 антикор покр | н/ж сталь 20 антикор покр | н/ж сталь 20 антикор покр |
| Исполнение УПР | под сварку фланцевое | под сварку фланцевое | под сварку фланцевое |
| Наличие КОФ и крепежа | да | да | да |
|  | нет | нет | нет |
| Дополнительные выходные сигналы | 4-20 тА (с внешним питанием) | 4-20 тА | 4-20 мА RS485 ModBus RTU |
| Зл. блок с защитой IP67 | да | да | да |
|  | нет | нет | нет |
| Дополнительные функции | Искробезопасность |  | Токовый ВХОД 4*20 тА для преобр давления |
| Дополнительные функции | Модем РУС-GPRS Питание от батареи 3 6В | Пр.обеспечение для передачи данных через GSM модем и RS485 | Пр.обеспечение для передачи данных через GSM модем и RS485 |
| Параметры среды | наименование | наименование | наименование |
|  | Qmin + Qmax м3/ч | Qmin + Qmax м3/ч | Qmin + Qmax м3/ч |
|  | t:_____________ °С Р:____________ МПа | t:_____________ °С Р:____________ МПа | t:_____________ °С Р:____________ МПа |
| Длине кабеля РК50 от ЭБ до УПР. м |  |  |  |
| Поверка проливным способом (до 200 мм) | да | да | да |
|  | нет | нет | нет |
| Количество приборов |  |  |  |
| Дополнительные требования опции |  |  |  |

’- для 2-хордовой установки датчиков проставить количество пар датчиков, например 200 ( 2) - УПР Ду 200 мм с двумя парами датчиков ПЭП (для Ду от 100 мм и больше):

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 |  | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 |  | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 |  | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 |  | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 |  | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 |  | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 |  | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 |  | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 |  | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 |  | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: tkt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ttk.nt-rt.ru |  |  |  |  |